## 附件1-1
附件1 标的名称：个人辐射计量仪
参数性质 | 序号 | 具体技术（参数）要求
不带星号标志 | 1 | 传感器： GM管
不带星号标志 | 2 | 测量范围：剂量率：0.01μSv/h～10000μSv/h，累积剂量：0.00μSv ～9999Sv；
不带星号标志 | 3 | X、γ能量范围：30Kev～3.0Mev；
不带星号标志 | 4 | 能量响应误差：不超过±25%（相对于137Cs）；
不带星号标志 | 5 | 相对基本误差：不超过±15% （在10μSv/h时，137Cs）；
不带星号标志 | 6 | 剂量率报警阈值：全量程内可调；
不带星号标志 | 7 | 累计剂量报警阈值：全量程内可调；
不带星号标志 | 8 | 防护报警响应时间：≤3秒；
不带星号标志 | 9 | 显示单位：剂量率：μSv/h、mSv/h自动切换；累积剂量：μSv、mSv、Sv 自动切换；计数率：CPS；
不带星号标志 | 10 | 供电方式：内置3.7V，900mA充电锂电池；
不带星号标志 | 11 | 外壳采用包胶设计，两侧有防滑凹槽；
不带星号标志 | 12 | 可同时进行剂量率和累积剂量及计数率、使用时间的测量和显示；
不带星号标志 | 13 | 具有脉冲信号指示灯、报警指示灯、蓝牙连接三个指示灯。
不带星号标志 | 14 | 中文菜单式按键，操作简单方便
不带星号标志 | 15 | 剂量率，计数率，累积剂量，累积时间同时显示
不带星号标志 | 16 | 需提供产品计量检定合格证书